Опросный лист на разъединители серии РГ(Н)

35, 110, 150, 220 кВ климатического исполнения УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик                                                                           _

код города/телефон__________________________

Факс______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_______________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________

Разъединители горизонтально-поворотного типа, двухколонковые, присоединительные размеры выбраны с учетом возможности установки их на существующие опорные конструкции разъединителей серии РДЗ. Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 35; 110; 150; 220 |  |  |  |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5; 126; 170; 252 |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток, А | 1000; 2000; 3150 |  |  |  |
| 4 | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая I 1), 2) Фарфоровая II* Полимерная (II 2), IV 1)) |  |  |  |
| 5 | Уровень изоляции | Нормальный (по ГОСТ 1516.3) Повышенный 2) |  |  |  |
| 6 | Наличие заземлителей | Отсутствуют; 2; 1а; 1б 4) |  |  |  |
| 7 | Тип разъединителя по количеству полюсов | 1-полюсный; 2-полюсный 1); 3-полюсный |  |  |  |
| 8 | Тип установки | Горизонтальная; килевая; ступенчато-килевая 3); вертикальная 1), 3) |  |  |  |
| 9 | Привод разъединителя | Электродвигательный 5); ручной | 6) | 6) | 6) |
| 10 | Привод заземлителя | Электродвигательный 5); ручной | 6) | 6) | 6) |
| 11 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка; по заказу |  |  |  |
| 12 | Высота установки -разъединителя -привода | Стандартная поставка; по заказу |  |  |  |
| 13 | Заказ несущих металлоконструкций под разъединитель |  |  |  |
| 14 | Заказ опор под несущие металлоконструкции |  |  |  |
| 15 | Дополнительные требования к разъединителю |  |  |  |
| 16 | Количество разъединителей заказа |  |  |  |

Примечания:

1)   Для разъединителей на 35 кВ.

2)   Для  разъединителей на 110 и 220 кВ.

3)   Для РГН (П) -110 кВ.

4)  Для разъединителей на 35 кВ:

1а – заземлитель расположен со стороны неподвижного главного ножа;

1б - заземлитель со стороны подвижного главного ножа с ламелями-пальцами.

Для разъединителей на 110-220 кВ:

1а – заземлитель расположен со стороны главного ножа с ламелями-пальцами (ведущая колонка);

1б - заземлитель со стороны главного ножа с кулачком.

5)   Требования к электродвигательному приводу ПД-14 по опросному листу на привод (дополнительно).

6)  Указать № заполненного опросного листа на электродвигательный привод ПД-14.

# Text boxes

Изготовитель:

182100 Псковская область, г. Великие Луки

пр. Октябрьский, 79 ЗАО «ЗЭТО»

Телефон (81153)5-17-08;

Факс (81153) 5-16-09, 5-30-87