Опросный лист на разъединители серии РДЗ

35кВ климатического исполнения УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик                                                                           _

код города/телефон__________________________

Факс______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_______________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________

Разъединители горизонтально-поворотного типа, двухколонковые.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 10 мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |  |  |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток, А | 1000 2000 3150 |  |  |  |
| 4 | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая А Фарфоровая Б Полимерная IV |  |  |  |
| 5 | Наличие заземлителей | Отсутствуют 2 1а * 1 * |  |  |  |
| 6 | Тип разъединителя по количеству полюсов | 1-полюсный 2-полюсный 3-полюсный |  |  |  |
| 7 | Тип установки | Горизонтальная Вертикальная |  |  |  |
| 8 | Привод разъединителя и заземлителей | Ручной ПРГ-2 (Б) |  |  |  |
| 9 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка По заказу |  |  |  |
| 10 | Высота установки: - разъединителя - привода | Стандартная поставка По заказу |  |  |  |
| 11 | Дополнительные требования к разъединителю |  |  |  |
| 12 | Количество разъединителей заказа |  |  |  |

Примечания:

*   1а – заземлитель расположен со стороны ведомой колонки;

1  - заземлитель со стороны ведущей колонки.

# Text boxes

Изготовитель:

182100 Псковская область, г. Великие Луки

пр. Октябрьский, 79 ЗАО «ЗЭТО»

Телефон (81153)5-17-08;

Факс (81153) 5-16-09, 5-30-87