Опросный лист на разъединители серии РВР(З )

10 кВ климатического исполнения У3

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик                                                                           _

код города/телефон__________________________

Факс______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_______________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________

Разъединители вертикально-рубящего типа.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°С;

- влажность 80% при температуре плюс 20°С.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток, А | 2000 4000 |  |  |  |
| 5 | Наличие заземлителей | Отсутствуют 2 1а 1) 1б 1) |  |  |  |
| 6 | Тип разъединителя по количеству полюсов | 1-полюсный 3-полюсный (III) |  |  |  |
| 7 | Привод разъединителя | Червячный ПЧ-50МУ3 Электродвигательный ПД-11 2) Ручной ПР-3У3 | 3) | 3) | 3) |
| 8 | Привод заземлителей | Червячный ПЧ-50МУ3 Ручной ПР-3У3 |  |  |  |
| 9 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка По заказу |  |  |  |
| 10 | Высота установки: - разъединителя - привода | Стандартная поставка По заказу |  |  |  |
| 11 | Дополнительные требования к разъединителю |  |  |  |
| 12 | Количество разъединителей заказа |  |  |  |

Примечания:

1)   1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта;

1б  - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

2)   Требования к электродвигательному приводу ПД-11 по опросному листу на привод (дополнительно).

3)   Указать № заполненного опросного листа на электродвигательный привод ПД-11.

# Text boxes

Изготовитель:

182100 Псковская область, г. Великие Луки

пр. Октябрьский, 79 ЗАО «ЗЭТО»

Телефон (81153)5-17-08;

Факс (81153) 5-16-09, 5-30-87