Опросный лист №______

на разъединители серии РВР(З)-III-10/2000 М У3

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Разъединители вертикально-рубящего типа для внутренней установки.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°С;

- влажность 80% при температуре плюс 20°С.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 | №3 |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 10 | V | V | V |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | V | V | V |
| 3 | Номинальный ток, А | 2000 | V | V | V |
| 5 | Наличие заземлителей | Отсутствуют 2 1а 1) 1б 1) |  |  |  |
| 6 | Тип разъединителя по количеству полюсов | трехполюсный | V | V | V |
| 7 | Привод главных ножей разъединителя | Червячный ПЧ-50МУ3 Ручной ПР-3У3 Электродвигательный ПД-14 2) | 3) | 3) | 3) |
| 8 | Привод заземлителей | Червячный ПЧ-50МУ3 Ручной ПР-3У3 Электродвигательный ПД-14 2) | 3) | 3) | 3) |
| 9 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка По заказу |  |  |  |
| 10 | Дополнительные требования к разъединителю |  |  |  |
| 11 | Количество разъединителей заказа |  |  |  |

Примечания:

1)   1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта;

1б  - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.

2)   Требования к электродвигательному приводу ПД-14 по опросному листу на привод (дополнительно).

3)   Указать № заполненного опросного листа на электродвигательный привод ПД-14.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153)5-17-08;

Факс (81153) 5-16-09, 5-30-87